附件 1

# 企业

______

（报告编制单位） 20    年 月  日

## 节能诊断报告确认单

节能诊断报告确认内容：

本节能诊断报告对我单位能源利用情况进行分析评价， 经我单位确认， 内容属实。本报告包含的信息及数据，仅  用于为我单位实施节能改造提供参考 ，未经授权不得用于 其它商业用途。

提供节能诊断服务的市场化组织（负责人签字盖章）：

接受节能诊断服务的企业（负责人签字盖章）：

节能诊断报告出具日期：

## 节能诊断团队成员表

| 序号 | 姓名 | 节能诊断工作分工 | 单位和职称 | 从事专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家成员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 企业人员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 服务机构人员 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 摘要

主要包括企业生产经营和能源消费的基本情况 ，节能 诊断服务的需求 、任务和主要内容 ，企业诊断统计期内 的 能源消费指标 、能源利用效果评价 ，企业节能潜力分析，

节能改造建议及预期效果等。

## 一、企业概况

## (一)企业基本情况

介绍企业的组织结构 、主要产品、生产能力 、行业地 位等情况。

## (二) 生产工艺流程

绘制企业生产工艺流程图 ， 简要介绍工艺原理及关键 用能设备。

## (三) 能源消费概况

介绍企业能源消费的特点和能源利用总体情况。

## 二、诊断任务说明

## (一) 企业诊断需求

从发现用能问题 、挖掘节能潜力 、指导节能技改 、实 现降本增效 、履行社会责任 、推进绿色发展等方面 ，介绍 企业接受节能诊断服务的需求。

## (二) 服务合同说明

介绍节能诊断服务合同的主要条款 ，包括诊断服务的 范围、统计期，实施诊断的主要依据等。

(三)诊断流程和诊断工具

介绍节能诊断具体流程，诊断边界和诊断使用工具。

## 三、诊断内容及结果分析

## (一) 诊断内容说明

一是能源利用诊断方面 ，主要包括梳理企业能源消费 构成及消费量 ，分析能源损失及余热余能回收利用情况，

计算企业综合能耗，分析企业能量平衡关系等。

二是能源效率诊断方面 ，主要包括计算企业主要工序 能耗及单位产品综合能耗 ，评估主要用能设备能效水平和 实际运行情况，介绍重点先进节能技术应用情况等。

三是能源管理诊断方面 ，主要包括说明企业能源管理 组织构建和责任划分 、能源计量器具配备与管理 、能源管  理制度建立及执行 、能源管理中心建设和信息化运行 、节 能宣传教育活动开展等情况等。

## (二)诊断结果汇总

## 表 1-1企业基本情况表

| 一、企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  |  |  |
| 营业执照号码 |  | 邮编 |  |
| 详细地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 企业联系部门 |  | 联系电话 |  |
| 能源管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业类型 | 内资(□ 国有□集体□ 民营） □ 中外合资 □港澳台资□外商独资□其他 |  |  |

## 表 1-2 企业能源消费指标汇总表（企业总指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 0.1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 0.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 0.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
|  | ——品种 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 0.1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
|  | ——项目 1 | GJ |  |  |
|  | …… | GJ |  |  |
| 0.1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 0.1.5 | 企业综合能耗 | 104tce |  |  |
| 0.1.6 | 企业综合能源消费量 | 104tce |  |  |
| 0.2 | 生产经营指标 |  |  |  |
| 0.2.1 | 主要产品产量 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… | t/Nm3/ … |  |  |
| 0.2.2 | 企业总产值 | 万元 |  |  |
| 0.3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 0.3.1 | 产品单位产量综合能耗 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | kgce/ … |  |  |
|  | …… | kgce/ … |  |  |

| 0.3.2 | 产品单位产量可比综合能耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ——产品 1 | kgce/ … |  |  |
|  | …… | kgce/ … |  |  |
| 0.3.3 | 产品单位产量电耗 |  |  |  |
|  | ——产品 1 | kWh/ … |  |  |
|  | …… | kWh/ … |  |  |
| 0.3.4 | 单位产值综合能耗 | kgce/万元 |  |  |
| 0.3.5 | 单位产值综合电耗 | kWh/万元 |  |  |

表 1-3 企业能源消费指标汇总表（工序指标）

| 序号 | 指标类别及名称 |  | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |
| 1.1 | 能源利用指标 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |  |
|  | —— 品种 1 |  | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… |  | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |  |
|  | —— 品种 1 |  | t/Nm3/ … |  |  |
|  | …… |  | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.1.3 | 余热余能回收量 |  | GJ |  |  |
|  | ——项目 1 |  | GJ |  |  |
|  | …… |  | GJ |  |  |
| 1.1.4 | 余热余能回收率 |  | % |  |  |
| 1.1.5 | 工序总能耗 |  | tce |  |  |
| 1.2 | 生产指标 |  |  |  |  |
|  | 中间产品产量 |  | t/Nm3/ … |  |  |
| 1.3 | 能源效率指标 |  |  |  |  |
|  | 工序单位能耗（工序能耗/ 中间产品单位产量能耗） |  | kgce/ … |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 3 | XX |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |

表2 企业工艺设备统计表

| 序号 | 设备类别 及名称 | 规格 型号 | 数量 | 主要能源 消费品种 | 设备性能 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产能类 | 能效类 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | (面 t ) |  |  |  |  |
| 1.1 | XX工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX ,工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | (kW) |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机拖动设备(通用) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电机拖动设备(专用) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | (t/h MW) |  | (%) |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写必要的设备参数、节能技术（如变频、联动控制）等。

表3-1企业节能技术应用统计表

| 序号 | 技术名称 | 应用的 / | 应用项目类型 (新建/改造) | 建设 时间 | 投运 时间 | 节能量 (万 tce /年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入《国家重点节能技术推广目 录》、《国家工业节能技术装备推荐目录》等。

表3-2 企业参与节能绿色标准统计表

| 序号 | 标准名称 | 国家/'行业标准 | 企业排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

表4 企业能源管理制度建设和执行情况统计表

| 序号 | 制度类别及名称 | 是否制定 |  | 实施时间 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 年月 | 良好、一般、较 差 |
| 1 | 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 聘用的能源管理人员拥有能源相关专业背 景和节能实践经验。 |  |  |  |  |
| 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能源管 理手册》、《主要用能设备管理程序》 等。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理制 度、统计管理制度、定额管理制度、考核 管理制度、对标管理制度等。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 建立企业节能相关标准，如部门、工序、 设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结果。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| 4.1 | 开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 开展能源计量、统计、管理和设备操作人 员岗位培训。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

表 5-1 企业能源计量器具配置和使用情况统计表

| 序号 | 能源 品种 | 进出用能单位 |  |  |  |  | 进出次级用能单位 |  |  |  |  | 主要用能设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应装台数 | 安装台数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应装台数 | 安装台数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应装台数 | 安装台数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % |
| 1 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据企业实际情况进一步细化。主要次级用能单位、主要用能 设备应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）、《纺织 行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T29452） 中有关主要次级用能 单位 、主要用能设备能耗（或功率）限定值进行判定。计量器具类别：衡器、 电  能表、油流量表（装置）、气体流量表（装置）、水流量表（装置）等。

表5-2 企业淘汰落后工艺或设备统计表

| 企业 名称 |  |  | 所属 行业 |  |  |  | 企业投产年 代 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否存在淘汰落后工 艺、装备、设备等 |  | 是（若有，继续完成下表）否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □有落后工艺或产能 |  | 名称 |  | 规模/容量 （注明单位） |  | 数量 |  | 适用 目录 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （详细请 见落后工 艺、产能 明细表 ②) |  |
| □有落后装置/设备 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 适用 目录 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （详细请 见落后装 置/设备明 细表③) |  |
| 其他信息说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5-3 企业高耗能落后机电设备（产品）统计表

|  | 高耗能机电设备（产品）情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淘汰计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 落后 设备 名称 | 型号 | 设备类型 | 设备 生产 日期/ 投运 日期 (#### 年 /#### 年## 月） | 数 量 ( 台 ) | 单台 容量 |  | 年 均 使 用 时 间 （h ) | 使用 、 存放地点 | 计划 淘汰 时间 (### # 年 ## 月) | 淘汰方式 | 适用目录编号 | 责任部门 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 数值 | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三)用能综合评价

1)  全面分析节能诊断结果；

2）综合评价企业能源利用的总体水平；

(四) 计算与核定依据

具体数据采集和计算、核定过程。

## 四、诊断结果的应用

## (一)节能潜力分析

基于节能诊断结果 ，采用标准比对法 、先进对照法、 问题切入法、能源因素法 、专家经验法等方法 ，全面分析 企业能效提升和节能降耗的潜力。

1） 电气诊断能耗和潜力分析

2）空调诊断能耗和潜力分析

3）蒸汽诊断能耗和潜力分析

4）空压诊断能耗和潜力分析

5）余热余能利用

6） 能源管理体系完善及措施改进

7）工艺流程优化与生产组织改进

8） 能源结构调整与能源系统优化

## (二)节能改造建议

结合企业实际情况 ，从生产工艺 、技术装备 、 系统优 化 、运行管理等方面提出节能改造建议 ，并对各项改造措 施的预期节能效果和经济效益进行综合评估。

表6 节能技术改造项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预计总投资 (万元) | 预期节能效果 (万 t/) | 预期经济效益 (万元/'年) | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 附件 2 纺织企业节能诊断的主要依据

## 一 、国家层面法律法规和政策文件

《中华人民共和国节约能源法》

《工业能效提升行动计划》 （工信部联节〔2022〕76号)

《 “ 十四五 ”工业绿色发展规划》 （工信部规〔2021〕178号） 《工业能效提升行动计划》 （工信部联节〔2022〕76号)

国家发展改革委、工业和信息化部等《重点用能产品设 备能效 先进水平、节能水平和准入水平》

国家发展改革委、工业和信息化部等《工业重点领域能 效标杆 水平和基准水平》

工业和信息化部《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐 目录》

工业和信息化部《节能机电设备（产品）推荐目录》 国家发展改革委《国家重点节能低碳技术推广目录》 国家发展改革委《产业结构调整指导目录》

《印染行业规范条件》

## 二、国家标准和技术规范

GB/T  1028《工业余能资源评价方法》 GB/T 2587《用能设备能量平衡通则》 GB/T 2589 《综合能耗计算通则》

GB/T 3484 《企业能量平衡通则》

GB/T 3485 《评价企业合理用电技术导则》 GB/T 3486 《评价企业合理用热技术导则》 GB/T  13234 《用能单位节能量计算方法》

GB/T  13462 《电力变压器经济运行》 GB/T  15316 《节能监测技术通则》

GB/T  15587 《能源管理体系 分阶段实施指南》 GB/T  17166 《企业能源审计技术通则》

GB  17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 GB/T29452《纺织企业能源计量器具配备和管理要求》 GB/T  17954 《工业锅炉经济运行》

GB/T 23331《能源管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28749 《企业能量平衡网络图绘制方法》 GB/T 28751 《企业能量平衡表编制方法》     GB 36889《聚酯涤纶单位产品能源消耗限额》

GB  18613 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 GB  19153《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》

GB 24500 《工业锅炉能效限定值及能效等级》 等

三、行业、地方标准

FZ/T 07001《棉纺织行业综合能耗计算导则》

DB33/685 《印染布可比单位综合能耗限额及计算方法（浙江省 ) 》

DB33/757 《棉布单位产品可比电耗、综合能耗限额及计算方法 》 （浙江省）

DB33/758《棉纱单位产品可比综合电耗限额及计算方法》 （浙

江省）

DB33/683《涤纶（长、短） 纤维单位综合能耗限 额及计算方法 》 （浙江省）

DB33/764《氨纶长丝单位产品可比电耗、综合能 耗限额及计算 方法》 （浙江省）

DB33/678 《粘胶（长、短） 纤维综合能耗限额及 计算方法》 (

浙江省）

DB32/2769《锦纶丝可比单位综合能耗限额及计 算方法》 （江苏

省）

DB32/2879 《印染布可比单位综合能耗限额及计 算方法》 （江

苏省）

DB12/046 .66《单位产品产量综合电耗计算方法及 限额第 66 部 分：棉纱》（天津市）

DB36/650《针织物印染布单位产品能源消耗限额》 （江西省）

附件 3 折标煤系数表

表 1-1 各种能源折标煤参考系数表

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 | 20908 kJ/kg（5000 kcal/kg） | 0.7143 kgce/kg |  |
| 洗精煤 | 26344 kJ/kg（6300 kcal/kg） | 0.9000 kgce/kg |  |
| 水煤浆 | - | 0.6416 kgce/kg |  |
| 燃料油 | 41816 kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 kgce/kg |  |
| 柴油 | 42652 kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 kgce/kg |  |
| 气田天然气 | 35544 kJ/m³（8500 kcal/ m³ ) α | 1.2143 kgce/ m³ |  |
| 电力 （当量值） | 3600 kJ/（kW ·h）[860 kcal/ （kW·h）] | 0. 1229 kgce/ （kW·h） |  |
| 5.0Mpa 级蒸汽 | 3768 MJ/t（900 Mcal/t） | 0. 1286 kgce/kg | 4.5Mpa≤pb＜7.0Mpa |
| 3.5Mpa 级蒸汽 | 3684 MJ/t（880 Mcal/t） | 0. 1257 kgce/kg | 3.0Mpa≤p＜4.5Mpa |
| 2.5Mpa 级蒸汽 | 3559 MJ/t（851 Mcal/t） | 0. 1214 kgce/kg | 2.0Mpa≤p＜3.0Mpa |
| 1.5Mpa 级蒸汽 | 3349 MJ/t（800 Mcal/t） | 0. 1143 kgce/kg | 1.2Mpa≤p＜2.0Mpa |
| 1.0Mpa 级蒸汽 | 3182 MJ/t（763 Mcal/t） | 0. 1086 kgce/kg | 0.8Mpa≤p＜1.2Mpa |
| a 指在0℃ 、1 个标准大气压下的气体体积。 b 蒸汽压力（P）指压力表 |  |  |  |

表 1-2 各种耗能工质折标煤参考系数表

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51 MJ/t（600 kcal/t） | 0.2571 kgce/t |
| 软化水 | 14.23 MJ/t（3400 kcal/t） | 0.4857 kgce/t |
| 除盐水 | 96.30MJ/t（23015 kcal/t） | 3.2857kgce/t |
| 除氧水 | 385. 19MJ/t（92060 kcal/t） | 13. 1429kgce/t |
| 循环水 | 4. 19MJ/t（1001 kcal/t） | 0. 1428kgce/t |
| 压缩空气（净化） | 1.59 MJ/m3（380 kcal/ m3 ）α | 0.0543 kgce/ m3 |
| 压缩空气（非净化） | 1. 17MJ/m3 （280 kcal/ m3 ）α | 0.0400 kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72 MJ/m3（2800 kcal/ m3 ）α | 0.4000 kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66 MJ/m3（4700 kcal/ m3 ）α | 0.6714 kgce/ m3 |
| a 指在0℃ 、1 个标准大气压下的气体体积。 |  |  |